16.10.2017 r.

P R O T O K Ó Ł

z lokalizacji studni głębinowej Nr 1 i 2 na terenie Zakładu CZAMANINEK

Producent Mmateriałów Budowlanych w  miejscowości Czamaninek gmina Topólka.

Komisja w składzie:

- Sadowski Czesław		-	Właściciel Zakładu CZAMANINEK

- Kubiak Urszula		-	Geolog projektujący

Ustalenia:

- Studnie głębinowe Nr 1 i 2 zlokalizowano na terenie gruntów prywatnych stanowiących własność Państwa Grażyny i Radosława Przybysz – działka nr 144 obręb 0007 Czamaninek. Działka ta będzie podlegała wykupowi przez firmę CZAMANINEK. Na obecnym etapie właściciele wyrażają zgodę na wykonanie studni głębinowych nr 1 i 2 w obrębie przedmiotowej działki.

- Studnię nr 1 zlokalizowano na terenie gruntów ornych - w odległości ok. 15 m od istniejącego na terenie działki budynku gospodarczego, natomiast studnię nr 2 zlokalizowano w odległości ok. 12 m od granicy z działką nr 145. Odległość pomiędzy otworami wynosi ok. 180 m.

- Lokalizacja studni odpowiada przepisom bhp, p.poż. i sanitarnym.

- Zasilanie placu budowy w energię elektryczną nastąpi :

- dla studni nr 1 – z budynku gospodarczego - z odległości ok. 20 m;

- dla studni nr 2 – z budynku produkcyjnego – z odległości ok. 100 m.

- Odprowadzenie wody z pompowania oczyszczającego i pomiarowego otworów nastąpi na grunty w obrębie działki nr 144 - na odległość ok. 30m od każdego                   z otworów.

- Studnia nr 1 będzie pełniła rolę otworu podstawowego natomiast studnia nr 2 awaryjnego. Woda z otworów wykorzystana będzie do celów produkcji materiałów budowlanych.

- Zapotrzebowanie na wodę Inwestor określił w wysokości ok. 6 m3/h.

Podpisy Komisji:

- Podpis nieczytelny

- Podpis nieczytelny

Załącznik tekstowy nr 1